**06.12.2019 Г. № 43**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН**

**ШАРАГАЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ**

**«СОБЛЮДЕНИЕ САНИТАРНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ, ВЫПОЛНЕНИЯ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ДОБЫЧЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД»**

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь Уставом Шарагайского муниципального образования, в целях, предусматривающих условия безопасности для человека и окружающей среды

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить программу производственного контроля «Соблюдение санитарных норм и правил, выполнения санитарно-противоэпидемиологических мероприятий при добыче подземных вод» (Приложение № 1)

# 2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации населения «Шарагайский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Шарагайского муниципального образования в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Шарагайского муниципального образования М.А. Немчинов

Приложение № 1 к постановлению администрации Шарагайского муниципального образования от 06.12.2019 года № 43

**ПРОГРАММА**

**ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ**

**«Соблюдение санитарных норм и правил, выполнения санитарно-противоэпидемиологических мероприятий при добыче подземных вод»**

Администрация Шарагайского муниципального образования

**1.Перечень нормативных и инструктивных документов на осуществление производственного контроля:**

Законы:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (извлечение);

2. Федеральный закон № 2300/1-1 от 07.02.1992 г. «О защите прав потребителей»;

3 . Федеральный закон № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулёза в Российской Федерации»;

4.Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления».

Стандарты, санитарные нормы и правила, гигиенические нормативы, методические указания и рекомендации

1.СанПин 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- противоэпидемиологических мероприятий);

2. СанПин 2.1.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

3. СанПин 2.14.1110-02 «Зоны с санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

4. СанПин 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

5.СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

**2. Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля**

Глава Шарагайского муниципального образования - М.А. Немчинов

**3. Организация, осуществляющая исследования по производственному контролю:**

- ТО Роспотребнадзора по Иркутской области в Заларинском, Балаганском и Усть-Удинском районах.

**4. Перечень объектов, подлежащих производственному контролю:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта** | **Адрес** |
| 1 | Водонапорная башня | С. Шарагай ул. Школьная 1-А |

**5. Перечень должностей подлежащих предварительным (при поступлении на работу) и периодическим медицинским осмотрам, профессиональной гигиенической подготовке.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование должности** | **Кол-во человек** | **Периодичность медосмотра** | **Периодичность**  **гигиенической**  **подготовки** | **Вид документа** | **Ответственный исполнитель** |
| 1 | Водитель | 1 | 1 раз в год | 1 раз в 2 года | Личная медицинская книжка | Глава МО |
| 2 | Оператора насосной станции | 1 | 1 раз в год | 1 раз в 2 года | Личная медицинская книжка | Глава МО |

**6.** **Перечень осуществляемых работ и услуг, видов деятельности, представляющих потенциальную опасность для человека и подлежащих санитарно- эпидемиологической оценке, сертификации, лицензированию:**

-Использование подземных водоисточников в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

**7. Мероприятия, предусматривающие условия безопасности для человека и окружающей среды видов деятельности**

**7.1 План санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемиологических, оздоровительных мероприятий.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Срок** |
| **1.Санитарно-гигиенические мероприятия** | | |
| 1.1 | Наличие нормативной документации | постоянно |
| 1.2 | Обучение персонала по вопросам соблюдения санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического режима при добыче подземных вод | постоянно |
| 1.3 | Строгое соблюдение санитарных правил и гигиенических нормативов | постоянно |
| 1.4 | Соблюдение санитарно-гигиенического режима | постоянно |
| 1.5 | Обеспечение сотрудников, обслуживащих водонапорную башню спец.одеждой, предметами личной гигиены | постоянно |
| **2.Санитарно-технические мероприятия** | | |
| 2.1 | Техническое обслуживание и ремонт оборудования | ежеквартально |
| **3.Оздоровительные мероприятия** | | |
| 3.1 | Проведение периодических медицинских осмотров работников | 1 раз в год |

**7.2 Виды, объемы и периодичность лабораторных исследований при проведении производственного контроля:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Объекты лабораторных исследований** | **Перечень показателей** | **Периодичность** |
| 1 | Объекты централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения |  |  |
| 1.1 | Подземные источники водоснабжения | Бактериологический анализ | 4 раза в год |
|  |  | Органолептический  анализ | 4 раза в год |
|  |  | Количественный химический анализ | 4 раза в год |

**8. Перечень форм учёта и отчётности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля:**

1.Акты отбора проб;

2.Протоколы исследований питьевой воды;

3.результаты санитарно-микробиологических исследований воды.

**9.Перечень возможных аварийных, чрезвычайных ситуаций, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, а также работающим на объекте:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Мероприятия** | **Ответственный** |
| 1 | Отключение электроэнергии | Устранение аварийной ситуации собственными силами | Оператора насосной станции |